## ORCAMENTO
ORÇAMENTO
Obra | Substituição do Sistema de Alarme e Sensor de fumaça
Local | Rua Barão de Jundiaí, 153 - Jundiaí/SP
Cliente | Câmara Municipal de Jundiaí
Área | 4.282,02 M2
Fornecedor | Exintores Mogi Migim Ltda
CPPJ | 18.130.516/0001-16
Endereço | Rua Adelino Antonio, 178 - JARDIM COPACABANA - MOGI MIRIM - SP - 13807-566
Fornecedor | M&S Combate a Incêndio Ltda ME
CPPJ | 10.530.153/0001-02
Endereço | Alameda Dália, 262, Jardim Guanabara, Mongaguá, Estado de São Paulo, CEP 11730-000
Fornecedor | EJR Fire Ltda-ME
CPPJ | 24.977.663/0001-29
Endereço | Rua Regulo Salesiani, 202 Pq Rondon Salto - SP
|  |  |  | Exintores Mogi Migim Ltda | M&S Combate a Incêndio Ltda ME | EJR Fire Ltda-ME
ITEM | DESCRIÇÃO | COMPLEMENTO | UND | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO R$ | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | ELETRODUTO GALV. 3/4" (LEVE) | INFRAESTRUTURA | UN | 26.34 | 66 | 28 | 300 | 40.1133 | 12034
2 | ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 3/4" | INFRAESTRUTURA | UN | 0.78 | 1.78 | 4 | 600 | 2.1867 | 1312
3 | PARAFUSO FU S8 C/ BUCHA | INFRAESTRUTURA | UN | 0.29 | 1.2 | 1.5 | 600 | 0.99667 | 598
4 | FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO VERMELHA 48MM X 30M | INFRAESTRUTURA | UN | 31.5 | 34.8 | 8 | 15 | 24.7667 | 371.5
5 | CONDULETE 3/4" (LEVE) | INFRAESTRUTURA | UN | 5.04 | 4.81 | 6.5 | 180 | 5.45 | 981
6 | UNIDUT RETO 3/4" | INFRAESTRUTURA | UN | 2.06 | 5.9 | 6.5 | 320 | 4.82 | 1542.4
7 | TAMPA CEGA PARA DAILETE | INFRAESTRUTURA | UN | 1.35 | 4.9 | 3 | 320 | 3.0833 | 986.6667
8 | TAMPA BOLINHA PARA DAILETE | INFRAESTRUTURA | UN | 0.55 | 2.38 | 3 | 640 | 1.9767 | 1265.0667
9 | CURVA PRE ZINCADA 90º 3/4 LEVE | INFRAESTRUTURA | UN | 3.3 | 7.9 | 6.5 | 60 | 5.9 | 354
10 | DETECTOR DE CALOR ENDERECAVEL | ALARME | UN | 180.09 | 169 | 140 | 18 | 163.03 | 2934.54
11 | DETECTOR DE FUMACA ENDERECAVEL | ALARME | UN | 180.09 | 169 | 140 | 99 | 163.03 | 16139.97
12 | CENTRAL ENDERECAVEL 128 PONTOS | ALARME | UN | 4698 | 5388.76 | 6000 | 1 | 5362.2533 | 5362.2533
13 | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL SLIM | ALARME | UN | 183.0915 | 171.81 | 140 | 11 | 164.9672 | 1814.6388
14 | SIRENE AUDIO VISUAL CONVENCIONAL ITB SAV 420C | ALARME | UN | 93.96 | 89.85 | 130 | 13 | 104.6033 | 1359.8433
15 | FONTE AUXILIAR 24 V 2 A | ALARME | UN | 1004.85 | 969.96 | 600 | 1 | 858.27 | 858.27
16 | MODULO ENDEREÇÁVEL BSKY SUPERVISAO FONTE AUXILIAR | ALARME | UN | 256.795 | 241 | 2500 | 1 | 999.265 | 999.265
17 | DISP. PROTECAO DE SURTO DPS 220 VCA | ALARME | UN | 216.63 | 168 | 2500 | 1 | 961.5433 | 961.5433
18 | CABO BLINDADO COM SHIELD PARA ALARME 4 VIAS (2X0,75+2X1,5) | INFRAESTRUTURA | MT | 14.2 | 20.25 | 12 | 1050 | 15.4833 | 16257.5
19 | FITA ISOLANTE 1MM X 10MM | INFRAESTRUTURA | UN | 8.25 | 34.38 | 12 | 25 | 18.21 | 455.25
20 | INSTALAÇÃO ALARME DE INCENDIO | ALARME | MO | 15000 | 39000 | 20000 | 1 | 24666.6667 | 25000
21 | INSTALAÇÃO DETECÇÃO DE FUMAÇA | ALARME | MO | 35000 | 18000 | 3500 | 1 | 18833.3333 | 18833.3333
22 | INSTALAÇÃO DE MÓDULO PARA ABERTURA AUTOMÁTICA DE PORTA COM ELETROIMÃ QUANDO OUVER ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO | ABERTURA PORTA | MO | 5000 | 4500 | 6000 | 1 | 5166.6667 | 5500
23 | MODULO ISOLADOR DE LINHA (CURTO CIRCUITO) | ALARME | UN | 174.261 | 163.53 | 1500 | 6 | 612.597 | 3675.582
24 | MODULO DE COMANDO ENDERECAVEL 2 FIOS | ABERTURA PORTA | UN | 580 | 516.88 | 516.88 | 1 | 537.92 | 537.92
25 | ALUGUEL DE ANDAIME | SERVIÇOS ACESSÓRIOS | EQ | 4000 | 800 | 3000 | 1 | 2600 | 2600
26 | REMOÇÃO DO SISTEMA INSTALADO E DESCARTE DO MATERIAL | SERVIÇOS ACESSÓRIOS | MO | 10000 | 12000 | 11000 | 1 | 11000 | 11000
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 133734.5425
[7 empty] | DESCONTO |  | 0
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 133734.5425